《福建省防水材料选材指南》产品参考目录

附件3：

1、高分子防水卷材类：

聚氯乙烯（PVC）

三元乙丙橡胶（EPDM）

热塑性聚烯烃（TPO）

高分子自粘胶膜（预铺P类：）

聚乙烯丙纶复合

反应粘（型）卷材

.......

2、改性沥青防水卷材类：

SBS弹性体改性沥青

APP塑性体改性沥青

自粘聚合物改性沥青

湿铺

反应粘

.......

3、耐根穿刺防水卷材类：

高分子类：（PVC、TPO、聚乙烯丙纶）

沥青类：（SBS、BAC）

.......

4、防水涂料类：

聚氨酯

聚合物乳液（丙烯酸）

聚合物水泥（JS）

喷涂速凝橡胶沥青

喷涂聚脲

手刷型聚脲

非固化橡胶沥青

溶剂型橡胶沥青

水乳型沥青

环氧树脂

.......

5、刚性防水材料类：

水泥基渗透结晶型防水涂料

聚合物水泥防水砂浆

聚合物水泥防水浆料（K11）

堵漏王（灵）

高分子益胶泥

无机防水剂

混凝土膨胀剂

砂浆、混凝土防水剂

.......

6、密封材料类：

聚氨酯密封胶

止水带

遇水膨胀止水胶（带）

丁基胶带/接缝带

.......

7、隔热保温材料类：

XPS挤塑板

玻化微珠保温砂浆

隔热保温防水一体化版

.......

- 灌浆注浆材料类：

- 聚氨酯

- 丙烯酸盐

.......

- 修缮材料类：

- 外墙透明防水胶

微创再造防水层系统

.......

10施工机具类：

灌浆机

喷涂机

.......

11、其它材料：

蓄排水板/防水板

高分子防水卷材胶粘剂

基层处理剂

.......

说明：未列入的产品企业可自行补充制卡，采用企标的产品需要附上有关资料。

12、防水行业通讯录资料

福建省建筑防水行业协会

二0一九年六月十八日